相关方安全监督检查表            编号：

相关方名称：              检查人员：                检查日期：               整改责任人：

| 检查 项目 | 检查内容 | 是 | 否 | 不良现象 描述记录 | 整改落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 员 | 乙方是否指派专人负责现场安全监督管理并尽职履责 |  |  |  |  |
|  | 作业人员是否都经过安全培训，知晓风险 |  |  |  |  |
|  | 作业人员是否按要求规范佩戴头盔、防护手套、防护镜、口罩等安全防护用品 |  |  |  |  |
|  | 作业人员是否有在禁烟区吸烟、倚靠机械、进入无关区域等违规或不安全行为 |  |  |  |  |
|  | 是否有非专业人员私自开动机械设备及驳接、拆除电线、电脑等现象 |  |  |  |  |
|  | 行车、叉车、电工、焊工等特种作业人员和特种设备操作人是否持证上岗、按规范操作 |  |  |  |  |
|  | 在职业危害场所工作的人员是否按规定进行职业健康体检，建立个人健康档案 |  |  |  |  |
|  | 在辐射场所工作人员（含临时务工人员）是否持证上岗、是否佩戴个人剂量计 |  |  |  |  |
| 作 业 现 场 | 安全管理制度、操作规程、应急预案等制度规定是否完整、有效并清晰明示 |  |  |  |  |
|  | 安全警示标识、标线是否完整清晰、有效，危险品或受控品防护措施是否有效 |  |  |  |  |
|  | 灭火器、消火栓等消防设施是否规范配置、无遮挡 |  |  |  |  |
|  | 作业区域内外是否保持整齐、清洁，通道平整、畅通 |  |  |  |  |
|  | 作业现场地面应无积水、无垃圾、纸箱等杂物、无障碍物、无绊脚物等 |  |  |  |  |
|  | 原料、构件、成品、半成品是否摆放在规定区域，是否整齐、平稳 |  |  |  |  |
|  | 有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），接地、接零是否良好，有无电器设备带电部分裸露等用电隐患 |  |  |  |  |
|  | 设施设备是否外观正常、运行正常、维护保养正常，其中特种设备是否年检，各类仪表、阀是否在检验周期内使用 |  |  |  |  |
|  | 动火、起重、有限空间、临时用电、高空等危险作业是否经过审批或备案，并按照规范操作 |  |  |  |  |
|  | 是否采取措施有效控制作业现场的粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害，是否随意排放废弃物 |  |  |  |  |
| 其 他 | 是否发生虚惊事件或安全事故、事件 |  |  |  |  |
|  | 其他安全隐患 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、以上检查内容，由负责该场所的安全员或指定专人进行例行检查，在对应栏目上填写，是打“√”，否打“×”，不涉及此项内容打“/”。 - 不良现象必须详细描述清楚，内容包含区域故障/隐患描述、区域操作班组以及操作员姓名、设备名称等。 3、监督检查中发现问题和隐患，由相关方安全责任人在“整改责任人”栏签字，并将本表复印交对方积极落实整改、反馈整改结果。检查人员应开展回头看对整改落实情况进行记录。 |  |  |  |  |